| Zadávací PODMÍNKY k veřejné zakázce malého rozsahu |
| --- |
| Název veřejné zakázky: | „Komplexní oprava střechy vč. příslušenství Příborská 15 a 17, Ostrava - Hrabová“. |
| Název zadavatele: | Statutární město Ostrava, Městský obvod Hrabová |
| IČO zadavatele: | 00845451 |
| Kontaktní adresa zadavatele: | Bažanova 174/4, 720 00 Ostrava - Hrabová |
| Kontaktní osoba zadavatele: | Renáta Moskalová |
| Telefon: | 599 420 126 |
| E-mail: | rmoskalova@ostrava-hrabova.cz |
| Předmět veřejné zakázky |
| Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby „Komplexní oprava střechy vč. příslušenství Příborská 15 a 17, Ostrava - Hrabová“ v k.ú. Hrabová, obec Hrabová, okres Ostrava. Stavba bude realizována bez projektové dokumentace, na základě těchto Zadávacích podmínek. V rámci předmětu plnění této veřejné zakázky na stavební práce bude provedeno: A) Odstranění: stávající krytiny, oplechování hřebene, nároží, úžlabí, oplechování stěn vikýřů, atik, závětrné lišty, dilatací, střešního svodů nad střechou apod., zachytávačů sněhu, hromosvodu mimo jímací tyče, všech souvisejících oplechování a lemování, okapových hran, lepenky apod. dle zjištění demontáž komínových lávek vč. doplňků, POZOR: dům Příborská 15 má opravené komíny a komínové lávky - bude provedena demontáž a zpětná montáž komínové lávky. 2 ks střešních výlezových oken vč. prostupů střechou 2 ks stříšek u hl. vstupů do domu vč. příslušenství ventilačních komínků vč. hlavice a příslušenství (kromě nového ks na domě č. or. 15 nad bytem č. 5) B) Dodání a montáž: hydroizolační folie vč. podstřešní membrány laťování vč. impregnace ošetření fungicidním nátěrem nové střešní krytiny - poplastovaný AL plech v barvě grafitová šedá, a všech souvisejících klempířských prvků, technologie dle dodavatele střešní krytiny, např. Satjam okapních háků, dešťových žlabů, kotlíků, a dešťových svodů nad střechou - poplastovaný plech, barva černá nebo tmavě hnědá - bude upřesněno po provedení střešních svodů při zateplování domů, vč. napojení na svislé střešní svody prostupů střechou všech souvisejících oplechování a lemování, okapových hran oplechování hřebene, nároží, úžlabí, oplechování stěn vikýřů, atik, závětrné lišty, dilatací apod. zachytávačů sněhu, komínových lávek vč. doplňků a příslušenství u domu č. or. 17 (doporučujeme stejný typ jako u domu č. or. 15) střešních výlezových oken vč. příslušenství - 2 ks veškerých potřebných spojovacích materiálů 2 ks stříšek u hl. vstupů do domu vč. příslušenství (dl. 2,6, š. 0,8, v 0,7m, horní šíře 1m) lomená, vč. lemování zdiva a okapního plechu. nových ventilačních komínků nad střechou vč. hlavice a příslušenství (kromě nového komínku na domě č. or. 15 nad bytem č. 5) C) Zpětná montáž: hromosvodu vč. revizní zprávy komínových lávek vč. doplňků u domu č. or. 15 D) - přesun, odvoz a likvidace odpadu ostatní náklady na práce výše neuvedené, vč. režií a PHM, zařízení staveniště, lešení, plošiny, zakrývací fólie, příp. další výše neuvedené související práce a materiál apod., které dodavatel musí vynaložit pro komplexní splnění předmětu veřejné zakázky, které by měl, z titulu své odborné způsobilosti a na základě zkušeností s realizací zakázek obdobného charakteru, předpokládat POZOR: Na obou domech je provedeno nové zateplení všech svislých konstrukcí vč. vikýřů. Toto zateplení bylo ukončeno nad stávající střešní krytinou. Toto je nutné respektovat a stávající střešní krytinu v max. možné míře odstranit. Nesmí dojít k poškození nového zateplení. Nutno zohlednit v cenové nabídce. Vícepráce se nepřipouští. POZN: Barva a provedení střechy na domech Příborská 15 a 17 bude shodné s domem Příborská 19. Předmět veřejné zakázky je přístupný kdykoliv po telefonické domluvě s bytovým technikem. Doporučujeme si předmět veřejné zakázky před vyhotovením cenové nabídky prohlédnout. Vícepráce se nepřipouští. Dodavatel je povinen do cenové nabídky zahrnout veškeré finanční náklady, dodávky a materiál, které jsou potřebné na komplexní realizaci veřejné zakázky, a které by měl, z titulu své odborné způsobilosti a na základě zkušeností s realizací zakázek obdobného charakteru, předpokládat. Tato veřejná zakázka se nedělí na dílčí plnění a musí ji zajišťovat jediný dodavatel. Účastníci musí předložit nabídku na celý rozsah dodávek, které jsou požadovány v zadávací dokumentaci. Neúplné nabídky nebudou přijaty. Dodavatel se bude při realizaci předmětu výběrového řízení řídit zejména harmonogramem prováděných prací, který předloží jako součást své nabídky. Podmínkou postupu stavebních prací je, že střecha nebude odkrytá celá, ale demontáž a montáž bude postupovat po jednotných ucelených úsecích, maximálně může být odkryta 1/4 střechy jednoho domu a při přerušení prací musí být dotčený prostor řádně zakryt a zajištěn prosti povětrnostním vlivům tak, aby nedošlo ke škodám na majetku zadavatele nebo třetích osob. Přílohou této ZD je původní projektová dokumentace stavby (cca r. 1942) - Příloha č. 4, půdorys, řez. V případě zájmu je možné nahlédnout do originálu výkresové dokumentace v kanceláři bytového technika kdykoliv po telefonické dohodě. Zadavatel doporučuje si výměry objektů ověřit přímo na místě samém a příslušné části objektu zaměřit. |
| Pravidla pro hodnocení nabídek |
| Hodnocení nabídek k veřejné zakázce bude probíhat podle ekonomické výhodnosti nabídky na základě: - nejnižší nabídkové ceny bez DPH. |
| Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky a obchodní podmínky |
| Požadavky na zpracování nabídkové ceny Dodavatel stanoví nabídkovou cenu za celé plnění veřejné zakázky. Nabídková cena bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude cenou nejvýše přípustnou. Nabídková cena bude uvedena v české měně a bude zpracována v souladu se zadávacími podmínkami a v členění dle Požadavků na obsah smlouvy (příloha č. 2 - Zadávacích podmínek). Součástí nabídky bude kalkulace nákladů, která bude zahrnovat veškeré náklady spojené s realizací veřejné zakázky. Vždy bude uveden v každém řádku: - název položky, ze které bude zřejmá zvlášť cena za práci a cena za materiál - měrná jednotka, - počet měrných jednotek, - cena za měrnou jednotku bez DPH - cena celkem za položku Celková nabídková cena bude uvedena na Krycím listu nabídky (příloha č. 1 - Zadávacích podmínek). Platební podmínky Zálohy nejsou přípustné. Doba splatnosti daňových dokladů bude stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení daňového dokladu zadavateli. Na předmětné plnění se vztahuje režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a-92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH. Podrobnosti platebních podmínek jsou uvedeny v Požadavcích na obsah smlouvy (příloha č. 2 - Zadávacích podmínek). Obchodní podmínky Jsou uvedeny v Požadavcích na obsah smlouvy (příloha č. 2 - Zadávacích podmínek), které dodavatel doplní dle požadavků zadavatele. 4. Doba a místo plnění Místo plnění: Bytové domy na adrese ul. Příborská č. or. 15 a 17, Ostrava - Hrabová Termín plnění: Předpokládané zahájení prací nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo. Předpokládaný termín ukončení prací: nejpozději do 60 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy o dílo, v závislosti na povětrnostních podmínkách. 5. Zadávací lhůta Zadávacím lhůta je stanovena na 14 kalendářních dnů. |
| Požadavky na kvalifikaci |
| Profesní způsobilost prokáže dodavatel doložením: oprávnění k podnikání vztahujícího se k předmětu veřejné zakázky na provádění staveb, jejich změn a odstraňování, aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, je-li do tohoto rejstříku zapsán. Technickou kvalifikaci prokáže dodavatel doložením: seznam min. 3 stavebních prací obdobného charakteru poskytnutých dodavatelem za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení, včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací. |
| Požadavky na způsob zpracování nabídky |
| Nabídka bude předložena písemně v jednom originále, v listinné podobě a v českém jazyce. Dodavatel použije pořadí dokumentů uvedené v následujících bodech tohoto článku zadávacích podmínek: Krycí list nabídky. Pro sestavení Krycího listu dodavatel použije Přílohu č. 1 těchto Zadávacích podmínek. Obsah nabídky. Nabídka bude opatřena obsahem s uvedením čísel stránek u jednotlivých oddílů (kapitol) a zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy. Doklady, jimiž dodavatel prokazuje kvalifikaci – specifikovány v článku IV. těchto zadávacích podmínek (tyto doklady budou doloženy v kopiích). Návrh smlouvy, zpracovaný v souladu s Požadavky na obsah smlouvy, jež jsou přílohou č. 2 těchto zadávacích podmínek. Tento návrh smlouvy musí být podepsaný osobou oprávněnou podepisovat, a to stanoveným způsobem. Oprávnění k podpisu včetně jeho způsobu dokládá dodavatel příslušným oprávněním (např. výpisem z obchodního rejstříku, plnou mocí). Smlouva nepodléhá režimu obchodního tajemství podle ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Prohlášení dodavatele o seznámení se s odkazy ve smlouvě – příloha č. 3 těchto zadávacích podmínek. Prohlášení bude doloženo v originále s podpisem oprávněné osoby, a to stanoveným způsobem (oprávnění k podpisu – viz bod. 2.4 tohoto článku zadávacích podmínek). |
| Lhůta a místo pro podání nabídek |
| Lhůta pro podání nabídek je stanovena nejpozději do 12. 11. 2018 do 9:00 hod. Místo pro podání nabídek: nabídka dodavatele bude doručena v uzavřené obálce, opatřené adresou dodavatele a označené: „Komplexní oprava střechy vč. příslušenství Příborská 15 a 17, Ostrava - Hrabová“ - NEOTEVÍRAT ! na adresu: Městský obvod Hrabová, Bažanova 4, 720 00 Ostrava - Hrabová poštou nebo osobně tamtéž, budova knihovny, kancelář vpravo, tel. 599 420 126, v pracovních dnech: pondělí a středa od 8:00 hod. do 12:00 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod. nebo po telefonická dohodě. Otevírání obálek s nabídkami se bude konat v sídle zadavatele dne 12.11.2018 do 9:15 hod. |
| Další podmínky a požadavky zadavatele |
| Zadavatel nepřipouští variantní řešení nabídky. Nabídka nesplňující zadávací podmínky nebude zadavatelem hodnocena. Zadavatel si vyhrazuje právo nehodnotit nabídku dodavatele, jehož cena bude posouzena jako mimořádně nízká. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit. Pokud pro účely definování standardů navržených položek je v dokumentaci uveden přímý nebo nepřímý odkaz na typ výrobku, katalogové číslo, název či jinou specifikaci, není tím dána povinnost dodavatele zahrnout do své nabídky tento konkrétní výrobek. Zadavatel výslovně připouští u každého takového odkazu použití jiných, kvalitativně a technicky odborných řešení, a to v těch případech, kdy dodavatel prokáže, že nabízené dodávky, služby či stavební práce splňují „rovnocenným“ způsobem požadavky vymezené technickými podmínkami, případně splňují stanovené požadavky na výkon nebo funkci. |
| Přílohy |
| Krycí list nabídky – příloha č. 1 Požadavky na obsah smlouvy – příloha č. 2 Prohlášení dodavatele o seznámení se s odkazy ve smlouvě – příloha č. 3 Původní PD stavby - příloha č. 4 |